杭州萧山冲压模架厂年产2000吨铸件、1000件机械配件技扩改建项目竣工环境保护验收意见

2025年11月10日，杭州佳宾精密机械厂（原名杭州萧山冲压模架厂）根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区戴村镇东风村(原东周村)。

审批规模：年制造加工五金模具架500件/a、冲压件100件/a、压力机50台/a、铸件(球墨铸铁曲轴)2000t/a和机械配件1000件/a。

实际规模：年制造铸件(球墨铸铁曲轴)2000t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州佳宾精密机械厂（原名杭州萧山冲压模架厂）于2006年进行过环境影响评价，并经萧山区环保局审批，取得批复（萧环建[2006]694号）。审批规模为年增2000吨铸件和1000件机械配件，技改扩建后全厂规模为年制造加工五金模具架500件/a、冲压件100件/a、压力机50台/a、铸件(球墨铸铁曲轴)2000t/a和机械配件1000件/a。

实际只制造铸件(球墨铸铁曲轴)2000t/a，其他已取消。
本项目开工日期为2011年1月，竣工日期为2025年3月，调试时间为2025年4月-2025年9月。

已完成排污登记。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等，未收到公众意见。
（三）投资情况

项目总投资30万元，其中环保投6万元。

（四）验收范围

本次验收的范围萧山区环保局审批的萧环建[2006]694号项目，即杭州萧山冲压模架厂年产2000吨铸件、1000件机械配件技扩改建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目性质、建设地点与《杭州萧山冲压模架厂年产2000吨铸件、1000件机械配件技扩改建项目环境影响报告表》以及萧环建[2006]694号批文中的内容一致。建设内容、生产规模、设备及原辅材料、生产工艺均有所减少，但不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气为喷丸粉尘。粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。
（3）噪声

本项目噪声主要来源于喷丸机等。企业在实际生产过程中采取以下的降噪措施：厂区设施合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的减振降噪等措施；加强设备的日常维护和保养以及车辆运输过程噪声控制。

（4）固废

喷丸机不需要设备润滑机油。钢丸部分被产品带走，部分变成粉末进入除尘器，本项目产生的固废为除尘器集尘灰和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。除尘器集尘灰由厂家收集后出售给物资公司综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

2025年9月8日-9月9日监测周期内，杭州佳宾精密机械厂（原名杭州萧山冲压模架厂）厂界无组织颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（2）废水

2025年9月8日-9月9日监测周期内，杭州佳宾精密机械厂（原名杭州萧山冲压模架厂）生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油类排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

（3）噪声

2025年9月8日-9月9日监测周期内，杭州佳宾精密机械厂（原名杭州萧山冲压模架厂）厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（4）固废

本项目产生的固废为除尘器集尘灰和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。除尘器集尘灰由厂家收集后出售给物资公司综合利用。

（5）总量控制

项目实际废气为无组织粉尘，无法倒推计算总量。根据废水排放量和污染物排入环境的限值（化学需氧量≤40mg/L，氨氮≤2mg/L），计算企业废水污染因子环境排量。实际排放量均小于审批量，因此本项目符合总量控制要求。
（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

本项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单表。  
杭州佳宾精密机械厂（原名杭州萧山冲压模架厂）

2025年11月10日
杭州萧山冲压模架厂年产2000吨铸件、1000件机械配件技扩改建项目竣工环境保护验收组名单

	序号
	姓名
	单位
	职称
	电话
	身份证号码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





