杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目环境保护验收意见

2026年3月2日，杭州帛言纺织科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇坎山路279号。

实际建设规模：年产2.9万吨差别化加弹丝、480万米纺织坯布。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年10月，委托杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目环境影响报告表》，2025年3月杭州市生态环境局以萧环建(2025)58号文进行了审批。企业于2025年3月开工建设，2025年10年竣工，2025年10月-2026年2月调试生产，2026年2月9日，领取固定污染源排污登记回执，登记编号:91330109MACXROCR3C001W。

（三）投资情况
总投资2800万元，其中环保投资27.5万元，占实际总投资的0.98%。

（四）验收范围
本次验收的范围杭州市生态环境局审批的萧环建(2025)58号项目，即杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目。
二、工程变动情况
根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点与萧环建(2025)58号审批文件及配套的环评文本一致。与原审批相比，废气处理装置由原两套合并成一套，据查《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本次变动不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水

本项目废气治理设施前道为水喷淋装置，油雾喷淋降温后在水中形成浮油，喷淋水打捞浮油后循环使用，循环至较高浓度时更换喷淋水，喷淋废水产生量约3t/a，收集后作为危废委托有资质单位处置。

（二）废气

本项目加弹机均设有废气收集装置，废气收集汇总后经配套风机抽出，然后送入水喷淋（含除雾）+工业静电油烟净化装置处理后通过15m高的排气筒排放。
（三）噪声

本项目噪声主要来源于加弹机、剑杆织机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内；生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废
生活垃圾由环卫部门统一清运后处置；废丝、布边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司；废机油桶、废油、喷淋废水、废机油均属于危险固废，委托有资质单位杭州兴鑫新环境有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。总氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质  标准》（GB/T31962-2015）中标准要求。

   2、废气

监测期间，杭州帛言纺织科技有限公司运营过程中产生的废气主要为油雾、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物。油烟废气、非甲烷总烃、臭气浓度有组织排放浓度低于《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表1工艺废气大气污染物排放限值要求；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度低于《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表5厂区内VOCs无组织排放限值要求；厂界非甲烷总烃废气无组织排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求，厂界臭气浓度无组织排放浓度低于《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/2563-2022)中表6企业边界大气污染物排放限值要求。排气筒高度为15m，满足标准要求，非甲烷总烃去除效率67.4%，基本能满足环评审批要求。
3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过监测，噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

生活垃圾由环卫部门统一清运后处置；废丝、布边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司；废机油桶、废油、喷淋废水、废机油均属于危险固废，委托有资质单位杭州兴鑫新环境有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

5、污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际污水排放量为2904t/a、化学需氧量0.145t/a、氨氮0.015t/a（外排环境量），企业实际排放量VOCs为0.64t/a，低于环评审批量。
（二）环保设施去除效率

非甲烷总烃去除效率67.4%，基本能满足环评审批要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废气、废水、噪声和固废等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

杭州帛言纺织科技有限公司
2026年3月2日

杭州帛言纺织科技有限公司差别化特种加弹丝及纺织坯布建设项目

环境保护竣工验收组名单

	序号
	姓名
	单位
	职称
	电话
	身份证号码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





